НОМЕНКЛАТУРА

| Задвижки чугунные |
| --- |
| Наименование | Ду |  | Наименование | Ду |  |
| 30ч 6бр, 31ч 6бр | 50 |  | 30ч 906 бр | 50 |  |
| Ру = 10, t = 225 С Вода, пар. Задвижка фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем | 80 |  | Ру = 6, t = 100 С. Вода пар. Задвижка фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под эл. привод. | 80 |  |
|  | 100 |  |  | 100 |  |
|  | 125 |  |  | 150 |  |
|  | 150 |  |  | 200 |  |
|  | 200 |  |  | 300 |  |
|  | 250 |  |  |  |  |
|  | 300 |  |  |
|  | 350 |  |  |
|  | 400 |  |  |
| Задвижки стальные |
| 30с 41нж | 50 |  | 30с 41нж1 | 50 |  |
| Ру = 16, t = 450 С. Вода, пар, нефтепродукты. Задвижка стальная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем класс герметичности "С". | 80 |  | Ру = 16, t = 450 С. Природный газ. Задвижка стальная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем класс герметичности "А". | 80 |  |
|  | 100 |  |  | 100 |  |
|  | 150 |  |  | 150 |  |
|  | 200 |  |  | 200 |  |
|  | 250 |  |  | 250 |  |
|  | 300 |  |  | 300 |  |
| 30с 941нж | 50 |  | 30с 64нж (30с 99нж) | 50 |  |
| Ру = 16, t = 450 С. Вода, пар, нефтепродукты. Задвижка стальная клиновая фланцевая под электропривод | 80 |  | Ру = 25, t = 300 С. Вода, пар, нефть. Задвижка стальная клиновая Двухдисковая с выдвижным шпинделем | 80 |  |
|  | 100 |  |  | 100 |  |
|  | 150 |  |  | 150 |  |
|  | 200 |  |  | 200 |  |
|  | 250 |  |  | 250 |  |
|  | 300 |  | 30с915нж | 50 |  |
|  | 400/300 |  | Ру = 40, t = 450 С. Вода, пар, нефтепродукты Задвижка стальная клиновая фланцевая под электропривод | 80 |  |
|  | 400 |  |  | 100 |  |
|  | 500 |  |  | 150 |  |
|  | 600 |  |  | 200 |  |
| 30с15нж | 50 |  |  | 250 |  |
| Ру = 40, t = 450 С. Вода, пар, нефтепродукты. Задвижка стальная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем. | 80 |  |  |
|  | 100 |  |  |
|  | 150 |  |  |
|  | 200 |  |  |
|  | 250 |  |  |

| Вентили бронзовые и чугунные |
| --- |
| Наименование | Ду | Цена, руб. | Наименование | Ду | Цена,руб. |
| 15б 3р | 15 |  | 15б 1п/бк | 15 |  |
| Ру = 10, t = 70 С. Вода. Вентиль бронзовый проходной запорный муфтовый | 20 |  | Ру = 16, t = 200 С. Вода, пар. Вентиль бронзовый проходной запорный муфтовый | 20 |  |
|  | 25 |  |  | 25 |  |
|  | 32 |  |  | 32 |  |
|  | 40 |  |  | 40 |  |
|  | 50 |  |  | 50 |  |
| 15кч19п(15ч9п) | 25 |  | 15кч18п | 15 |  |
| Ру = 16, t = 225 С. Вода, пар. Вентиль из ковкого чугуна, проходной запорный фланцевый. | 32 |  | Ру = 16, t = 225 С. Вода, пар. Вентиль из ковкого чугуна, проходной запорный муфтовый. | 20 |  |
|  | 40 |  |  | 25 |  |
|  | 50 |  |  | 32 |  |
|  |  |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  | 50 |  |
| 15кч16п1 | 32 |  | 15кч16нж | 32 |  |
| Ру = 25, t -255 С. Вода, пар. Вентиль запорный проходной фланцевый | 40 |  | Ру = 25, t -300 С. Пар. Вентиль запорный проходной фланцевый | 40 |  |
|  | 50 |  |  | 50 |  |
|  | 65 |  |  | 65 |  |
|  | 80 |  |  | 80 |  |
| 15кч14п | 65 |  | 1б1р | 50 |  |
| Ру = 16, t -255 С. Вода, пар. Вентиль чугунный проходной запорный фланцевый | 80 |  | Вентиль пожарный. |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |
| Вентили стальные |
| 15с 52нж9 | 15 |  | 15с 22нж | 15 |  |
| Ру = 63, t = 400 С. Вода, пар. Вентиль проходной запорный без ответных фланцев. | 20 |  | Ру = 40, t = 425 С. Вода, пар, неагрессивн. жидк. Вентиль проходной запорный фланцевый. | 20 |  |
|  | 25 |  |  | 25 |  |
|  | 32 |  |  | 32 |  |
|  | 40 |  |  | 40 |  |
| 15с 52нж11 | 15 |  |  | 50 |  |
| Ру = 63, t = 400 С. Вода, пар. Вентиль проходной под приварку | 20 |  |  | 65 |  |
|  | 25 |  |  | 80 |  |
|  | 32 |  |  | 100 |  |
|  | 40 |  | 15с 52нж10 | 15 |  |
| 15с 68нж | 15 |  | Ру = 63, t = 400 С. Вода, пар. Вентиль проходной запорный с ответными фланцами | 20 |  |
| Ру = 160, t -40+425 С. Вода, пар, нефтепродукты. Вентиль игольч. муфтовый | 20 |  |  | 25 |  |
|  | 25 |  |  | 32 |  |
|  |  |  |  | 40 |  |
|  | 15с 65нж | 15 |  |
|  | Ру = 63, t = 400 С. Вода, пар. Вентиль проходной под приварку | 20 |  |
|  |  | 25 |  |
|  |  | 32 |  |

| Клапаны обратные |
| --- |
| Наименование | Ду | Цена, руб. | Наименование | Ду | Цена,руб. |
| 19ч 21бр | 50 |  | 16ч 6п (16ч 6р) | 65 |  |
| Ру = 10, t = 225 С. Вода, пар. Клапан обратный поворотный без присоед.фланцев. | 80 |  | Ру = 16, t = 225 С. Вода, пар. Клапан чугунный обратный подъемный фланцевый. | 80 |  |
|  | 100 |  |  | 100 |  |
|  | 150 |  |  | 150 |  |
|  | 250 |  |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  |  |
| 19с 53нж (19с 61 нж) | 50 |  |  |
| Ру = 40, t = 450 С. Жид., нейтральные. К углерод. Стали. Клапан обратный поворотный фланцевый. | 80 |  |  |
|  | 100 |  |  |
|  | 150 |  |  |
|  | 200 |  |  |
| Клапаны предохранительные |
| 17с 28нж | 50 |  | 17с 25нж | 25 |  |
| Ру = 16, t = 250 С. Жидк. и газообразн. нейтральные среды. Клапан полноподъемный пруж..флан. с ручн.подрывом. | 80 |  | Ру = 40, t = 225 С. Газ. Клапан запорный фланцевый. с ручным. подрывом. | 50 |  |
|  |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 100 |  |
| 17ч 3бр | 25 |  | 17б 5бк | 80 |  |
| Ру=16. Вода, пар. Клапан предохранительный однорычажный. | 40 |  | Ру=16, t=225 C. Неагрессивные жидкости и газ. Клапан угловой штуцерный 2х рычажный | 120 |  |
|  | 50 |  |  | 150 |  |
|  | 80 |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |
| Краны бронзовые |
| Наименование | Ду | Цена,руб. | Наименование | Ду | Цена,руб. |
| 11б 27п | 15 |  | 11б 27п1 | 15 |  |
| Ру 16, t -60 + 50 С. Природный газ. Кран шаровый полнопроходной муфтовый | 20 |  | Ру 16, t = 150 С. Вода, пар, масло. Кран шаровый полнопроходной муфтовый | 20 |  |
|  | 25 |  |  | 25 |  |
|  | 32 |  |  | 32 |  |
|  | 40 |  |  | 40 |  |
|  | 50 |  |  | 50 |  |
| 11б 6бк | 15 |  |  |
| Ру 10, t = 80 С. Вода,Кран проходной пробк., конусный, муфтовый. | 20 |  |  |
|  | 25 |  |  |
|  | 32 |  |  |
|  | 40 |  |  |
|  | 50 |  |  |

Отводы

| Типоразмер Dн отвода, мм х S толщина | Вес 1 штуки отводов | Ст.20 | Типоразмер Dн отвода, мм х S толщина | Вес 1 штуки отводов | Ст.20 | Типоразмер Dн отвода, мм х S толщина | Вес 1 штуки отводов | Ст.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90гр. |  |  | 90гр. |  |  | 90гр. |
| 57х3,5 | 0,54 |  | 114х8,0 | 4,88 |  | 219х8,0 |  | 1298 |
| 57х4,0 | 0,62 |  | 114х9,0 | 5,43 |  | 219х10,0 |  | 1583 |
| 57х5,0 | 0,76 |  | 114х10,0 | 5,96 |  | 219х12,0 |  | 1811 |
| 57х6,0 | 0,88 |  | 114х11,0 | 6,48 |  | 219х14,0 |  | 2618 |
| 57х8,0 | 1,1 |  | 114х12,0 | 6,99 |  | 219х16,0 |  | 3641 |
| 57х9,10 | 1,32 |  | 114х14,0 | 7,97 |  | 219х20,0 |  | 4887 |
| 76х3,5 | 0,98 |  | 133х4,0 | 3,8 |  | 273х7,0 |  | 2022 |
| 76х4,0 | 1,12 |  | 133х5,0 | 4,71 |  | 273х8,0 |  | 2094 |
| 76х5,0 | 1,38 |  | 133х6,0 | 5,58 |  | 273х10,0 |  | 2590 |
| 76х6,0 | 1,61 |  | 133х8,0 | 7,3 |  | 273х12,0 |  | 2963 |
| 89х3,5 | 1,39 |  | 133х10,0 | 9,2 |  | 273х14 |  | 4577 |
| 89х4,0 | 1,58 |  | 159х4,0 | 5,46 |  | 273х16 |  | 5253 |
| 89х5,0 | 1,95 |  | 159х4,5 | 6,06 |  | 273х20,0 |  | 5930 |
| 89х6,0 | 2,29 |  | 159х5,0 | 6,64 |  | 273х22,0 |  | 7295 |
| 89х8,0 | 2,97 |  | 159х6,0 | 7,96 |  | 325х7,0 |  | 3203 |
| 89х10,0 | 3,61 |  | 159х8,0 | 10,5 |  | 325х8,0 |  | 3203 |
| 89х12,0 | 4,2 |  | 159х10,0 | 12,9 |  | 325х10,0 |  | 3930 |
| 102х4,0 | 2,03 |  | 159х12,0 | 15,2 |  | 325х12,0 |  | 4644 |
| 108х3,5 | 2,13 |  | 159х14,0 | 17,5 |  | 325х16 |  | 6580 |
| 108х4,0 | 2,42 |  | 159х16,0 | 19,6 |  | 377х10,0 |  | 6234 |
| 108х5,0 | 2,99 |  | 159х18,0 | 21 |  | 377х12,0 |  | 6505 |
| 108х6,0 | 3,53 |  | 168х8,0 | 11,1 |  | 426х10,0 |  | 8296 |
| 108х8,0 | 4,6 |  | 168х12,0 | 16,1 |  | 426х12,0 |  | 9727 |
| 108х10,0 | 5,62 |  | 168х14,0 | 18,5 |  | 426х16 |  | 12158 |
| 114х4,0 | 2,56 |  | 168х16,0 | 20,9 |  | 530х10,0 |  | 9937 |
| 114х5,0 | 3,17 |  | 219х5,0 | 14 |  | 530х12,0 |  | 11895 |
| 114х6,0 | 3,74 |  | 219х6,0 | 14,8 |  |  |

Ф Л А Н Ц Ы  (воротниковые)

| Ру | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dу | ст.20 | ст.20 | ст.20 | ст.20 | ст.20 | ст.20 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |

Ф Л А Н Ц Ы  (плоские)

| Ру | 1;2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dу | ст.20 | ст.20 | ст.20 | ст.20 | ст.20 |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |
| 350 |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |